OPERATIONS GUIDE

新项目 Prometheus 与服务监控

从实例、主机指标到 HTTP / TCP / Docker 服务检查的完整配置手册

| 文档用途 | 适用对象 | 版本日期 |
| --- | --- | --- |
| 新项目上线时的监控标准操作 | 系统管理员、运维人员、项目负责人 | V1.1 ¦ 2026-08-30（新增集群模式） |

核心原则 所有 Prometheus 实例、服务器连接、监控目标和服务监控都必须归属同一项目；平台会阻止跨项目关联。

# 1. 快速导航

新项目的标准配置顺序如下。请不要跳过 Prometheus 可达性和 instance 标签校验，否则平台能保存配置，但无法采集主机指标。

- 确认新项目已创建，当前用户为系统管理员。

- 在被监控主机安装 node_exporter，并让 Prometheus 采集该目标。

- 平台内新增同项目的 Prometheus 实例。

- 根据规模选择单机模式或集群模式；集群模式先配置集群规则并同步节点。

- 如果要检查 Docker 容器，先新增同项目的服务器连接。

- 新增监控目标，填写与 Prometheus 中完全一致的 Job 和 Instance 标签。

- 按需新增 HTTP、TCP 或 Docker 服务监控。

- 设置检查频率，执行一次立即检查，再到监控台验收。

- 配置通知渠道和告警通知规则。

## 1.1 菜单位置

| 功能 | 菜单路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 服务器连接 | 服务器配置 > 服务器连接 | 管理 SSH 连接，Docker 检查时使用 |
| 监控设置 | 服务器配置 > 监控设置 | 统一设置指标与服务检查频率 |
| 监控配置 | 服务器配置 > 监控配置 | 管理 Prometheus、监控目标和服务监控 |
| 告警通知 | 服务器配置 > 告警通知 | 将异常和恢复发送到通知渠道 |
| 监控台 | 监控中心 > 监控台 | 查看主机资源、服务状态和当前告警 |

# 2. 配置前准备

## 2.1 权限和项目

- 使用系统管理员账号登录；普通用户不能维护 Prometheus、服务器连接、监控目标和通知规则。

- 在「项目管理」确认新项目已存在，记录项目名称。

- 后续所有配置都选择该项目；顶部的项目筛选会同时约束弹窗内可选项目。

## 2.2 网络可达性

重要 平台后端从自己的运行环境请求 Prometheus 和 HTTP/TCP 服务。如果后端运行在 Docker 中，127.0.0.1 指向后端容器自身，通常不是宿主机或 Prometheus 容器。

| 部署关系 | Prometheus 地址建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 同一 Docker Compose 网络 | http://prometheus:9090 | 使用服务名访问，最稳定 |
| Prometheus 在宿主机 | http://<宿主机桥接IP>:9090 | 例如 172.18.0.1，以实际 Docker 网络为准 |
| 后端非容器运行 | http://127.0.0.1:9090 | 仅当 Prometheus 与后端在同一主机网络命名空间时使用 |

## 2.3 node_exporter 和 Prometheus 采集

主机 CPU、内存和磁盘指标来自 node_exporter。在被监控主机确认 9100 端口可访问：

curl http://127.0.0.1:9100/metrics ¦ head # 预期：返回以 node_ 开头的指标，而不是 Connection refused

在 Prometheus 的 prometheus.yml 中增加采集任务，其中 job_name 和 targets 将用于平台配置：

scrape_configs: - job_name: "node" static_configs: - targets: ["172.17.0.1:9100"]

重载或重启 Prometheus 后，用查询 API 确认采集结果：

curl -G http://127.0.0.1:9090/api/v1/query --data-urlencode 'query=up' # 预期：返回 job="node"、instance="172.17.0.1:9100"且 value 为 1

# 3. 新增 Prometheus 实例

路径：「服务器配置 > 监控配置 > Prometheus 实例」。

- 在页面右上的项目筛选中选择新项目。

- 进入「Prometheus 实例」页签，点击「新增 Prometheus」。

- 按下表填写字段，保持「启用实例」开启。

- 点击保存，返回列表后确认所属项目、地址和状态正确。

| 字段 | 是否必填 | 填写说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属项目 | 是 | 选择本次新项目 | 支付平台 |
| 名称 | 是 | 建议包含环境或区域 | 支付平台-生产Prometheus |
| Prometheus 地址 | 是 | 必须是平台后端可达的根地址 | http://prometheus:9090 |
| 访问令牌 | 否 | 只有 Prometheus 网关要求 Token 时填写 | 留空 |
| 备注 | 否 | 记录部署位置和负责人 | 生产集群 / 运维组 |

验收点 实例保存后才能在同项目的「监控目标」中被选中。如果下拉没有数据，先确认顶部项目筛选和实例所属项目是否一致。

## 3.1 先选择单机模式或集群模式

Prometheus 实例保存后，需要根据监控规模选择节点维护方式。两种模式共用同一套 CPU、内存、磁盘指标、阈值、检查频率和告警通知逻辑。

| 对比项 | 单机模式 | 集群模式 | 选择建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点来源 | 人工新增监控目标 | 从 Prometheus 活动 Targets 自动同步 | 节点少且地址稳定时选单机 |
| 维护方式 | 逐台填写 Job 与 Instance | 配置一次 Job、标签规则和名称标签 | 节点频繁扩缩容时选集群 |
| 节点上下线 | 需要人工启停或删除 | 同步时自动新增/更新；未发现节点标记离线 | 容器平台、云主机池优先集群 |
| 适用规模 | 单台或少量固定服务器 | 多节点、弹性集群、统一标签体系 | 同一项目可同时使用两种模式 |

## 3.2 单机模式配置

单机模式沿用第 5 章的操作：进入「监控目标」，点击「新增监控目标」，逐台选择项目和 Prometheus 实例，填写准确的 Job、Instance 标签与阈值。适合节点数量少、地址长期稳定的项目。

## 3.3 集群模式配置

路径：「服务器配置 > 监控配置 > 集群管理」。平台统一读取所选 Prometheus 的 /api/v1/targets?state=active，并依次按 Job 和标签规则筛选节点。Kubernetes、文件发现和云发现仍由 Prometheus 完成，平台不会直接访问 Kubernetes API 或云厂商 API。

| 字段 | 填写规则 | 示例 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集群名称 | 同一项目内唯一，建议包含环境 | 支付平台-生产集群 | 用于列表、告警和节点归属展示 |
| 所属项目 | 选择当前新项目 | 支付平台 | Prometheus、服务器和集群必须属于同一项目 |
| Prometheus 实例 | 选择同项目且已启用的实例 | 支付平台-生产Prometheus | 同步节点的数据来源 |
| 查询服务器 | 可选；平台无法直连 Prometheus 时选择 | 支付平台-生产服务器 | 通过该服务器 SSH 执行 curl 查询 |
| 服务发现方式 | 按 Prometheus 上游发现来源选择 | Kubernetes 服务发现 | 用于标识来源；节点统一从 Prometheus Targets 读取 |
| Job | 与 Prometheus target 的 job 标签一致 | node | 留错会导致匹配节点数为 0 |
| Instance 标签名 | 保存节点地址的标签键 | instance | 该标签为空的 Target 会被跳过 |
| 节点名称标签 | 用于生成平台内节点名称 | nodename | 取不到时回退到 nodename，再回退到 Instance |
| 标签规则 | 每行“标签名=匹配值”，全部条件同时满足 | cluster=production environment=prod | 匹配值按字符串精确比较，不支持模糊或正则 |
| 自动同步节点 | 生产集群建议开启 | 开启 | 关闭后不参与定时同步，但仍可手动同步 |
| 资源阈值 | 作为自动生成节点的默认阈值 | CPU 80 / 90 | 后续同步会用集群阈值更新节点配置 |

## 3.4 标签规则与节点命名示例

假设 Prometheus 的活动 Target 包含以下标签：job="node"、instance="10.0.1.21:9100"、cluster="production"、environment="prod"、nodename="pay-node-01"。

| 配置项 | 填写值 | 同步结果 |
| --- | --- | --- |
| Job | node | 只处理 job=node 的活动 Target |
| 标签规则 | cluster=production；environment=prod | 两个标签都匹配才进入本集群 |
| Instance 标签名 | instance | 节点唯一地址为 10.0.1.21:9100 |
| 节点名称标签 | nodename | 平台节点名称为 pay-node-01 |

标签规则建议：先在 Prometheus 查询结果中确认真实标签名和值，再复制到平台。规则越多，筛选越严格；任意一项不存在或不一致，节点都不会被同步。

## 3.5 首次同步与自动同步

| 步骤 | 操作 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保存集群配置 | 集群列表出现记录，项目、Prometheus 和 Job 正确 |
| 2 | 点击列表中的「同步」 | 同步状态为成功，并显示匹配、新增、更新、离线数量 |
| 3 | 进入「监控目标」查看节点 | 自动生成的节点显示为集群模式，并归属正确集群 |
| 4 | 点击节点「测试指标」 | 返回 up、CPU、内存或磁盘数据 |
| 5 | 确认监控检查频率不是「不检查」 | 后台每次到达监控目标检查周期时，先同步集群再采集节点指标 |

同步规则：相同 Prometheus 实例和 Instance 标签的节点会更新而不是重复创建；本次未再发现的自动节点会标记为离线，不再参与指标检查；再次发现后会恢复在线。手工创建的单机节点不会被集群同步标记为离线。

## 3.6 集群模式验收与故障排查

| 现象 | 优先检查 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 同步匹配 0 个节点 | Job、标签规则、Prometheus 活动 Targets | 先删除标签规则仅用 Job 验证，再逐条增加规则 |
| 跳过节点数量大于 0 | Instance 标签名 | 确认活动 Target 中存在该标签且值非空 |
| 节点名称是地址 | 节点名称标签 | 填写实际存在的 nodename、node、host 等标签名 |
| 同步请求超时 | Prometheus 地址和查询服务器 | 从平台后端或所选 SSH 服务器验证 /api/v1/targets 可达 |
| 节点下线但没有删除 | 服务发现状态 | 这是预期行为；平台保留历史并标记离线，恢复发现后自动上线 |
| 自动同步未运行 | 集群开关与检查频率 | 开启自动同步，并确保监控目标检查频率不是「不检查」 |

# 4. 配置服务器连接（Docker 检查必需）

路径：「服务器配置 > 服务器连接」。HTTP 和 TCP 检查可以不关联服务器；Docker 容器检查必须关联可用的 SSH 服务器连接。

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 所属项目 | 与待建立的服务监控相同 | 支付平台 |
| 连接名称 | 服务器用途或环境名 | 支付平台-生产服务器 |
| 服务器地址 / SSH 端口 | 后端服务可达的 IP 或域名及端口 | 47.103.158.1 / 22 |
| 登录账号 | SSH 用户名 | deployer |
| 认证方式 | 私钥认证或密码认证 | 私钥认证 |
| 私钥文件路径 | 必须是后端运行环境内可访问的绝对路径 | /home/app/.ssh/id_ed25519 |

- 点击「测试连接」，确认显示连接成功和耗时。

- 保存后在列表确认「最近测试」为成功。

- 如用于 Docker 检查，SSH 用户必须有权执行 docker 查询命令。

安全建议 优先使用私钥认证、专用低权限账号和 SSH 主机指纹校验。不要在备注中填写密码、私钥内容或 Token。

# 5. 新增监控目标（CPU / 内存 / 磁盘）

路径：「服务器配置 > 监控配置 > 监控目标」。

- 顶部选择新项目，点击「新增监控目标」。

- 选择所属项目；Prometheus 实例和关联服务器只会显示当前项目的数据。

- 填写 Job 和 Instance 标签。两者必须与 Prometheus 的 up 查询标签完全一致，包括端口。

- 设置 CPU、内存、磁盘的预警和告警阈值。

- 保存后点击编辑，再点击「测试指标」。

| 字段 | 填写规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 目标名称 | 建议使用业务名 + 环境 | 支付服务器-生产 |
| 所属项目 | 必须与 Prometheus 实例一致 | 支付平台 |
| Prometheus 实例 | 仅可选同项目实例 | 支付平台-生产Prometheus |
| 关联服务器 | 可选，用于识别主机资产 | 支付平台-生产服务器 |
| Job | 与 Prometheus 标签 job 一致 | node |
| Instance 标签 | 与 Prometheus 标签 instance 一致 | 172.17.0.1:9100 |
| CPU / 内存 / 磁盘 | 必须满足 0 < 预警 < 告警 ≤ 100 | CPU 80 / 90 |

## 5.1 如何获取正确的 Job 和 Instance

curl -G http://<prometheus>:9090/api/v1/query --data-urlencode 'query=up' # 响应示例 "metric": {"job": "node", "instance": "172.17.0.1:9100"}, "value": [<timestamp>, "1"]

常见错误 不要根据 node_exporter 安装地址猜测 instance。平台查询时按 job + instance 精确匹配，必须以 Prometheus 查询结果为准。

## 5.2 阈值建议

| 资源 | 预警 | 告警 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 80% | 90% | 业务峰值明显时可根据基线调整 |
| 内存 | 85% | 95% | 先确认是否包含可回收缓存 |
| 磁盘 | 80% | 90% | 为日志增长、数据库和容器镜像预留空间 |

# 6. 新增服务监控

路径：「服务器配置 > 监控配置 > 服务监控」，或「服务器配置 > 服务监控」。

- 选择新项目，点击「新增服务监控」。

- 选择 HTTP、TCP 或 Docker 容器监控类型。

- 填写地址、端口、期望状态码和超时时间。

- 保持「启用监控」开启，保存后使用「测试服务」验证。

## 6.1 HTTP 服务检查

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 服务名称 | 建议写明组件和环境 | 支付后端健康检查 |
| 所属项目 | 新项目 | 支付平台 |
| 关联服务器 | 可选 | 支付平台-生产服务器 |
| 服务 URL | 必须以 http:// 或 https:// 开头，从后端网络视角可达 | http://backend:8000/health/ |
| 期望 HTTP 状态码 | 可多选，任一匹配即通过 | 200、204 |
| 超时 | 1-60 秒 | 5 秒 |

推荐 使用轻量健康检查接口，避免返回大响应体、触发写操作或依赖慢查询。

## 6.2 TCP 端口检查

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 主机地址 | 不要填协议头，从后端网络视角可达 | mysql |
| 端口 | 1-65535，TCP 类型必填 | 3306 |
| 超时 | 建议 3-10 秒 | 5 秒 |

TCP 检查只确认端口能建立连接，不代表数据库账号可登录、队列可正常消费或业务功能正常。

## 6.3 Docker 容器检查

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 关联服务器 | 必填，只显示同项目服务器 | 支付平台-生产服务器 |
| 容器名称 | 填写 docker ps 显示的容器名 | test-platform-backend-1 |
| 超时 | SSH 和 Docker 查询的等待时间 | 10 秒 |

# 在目标服务器上确认容器名 docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'

# 7. 设置检查频率

路径：「服务器配置 > 监控设置」，或在监控配置页点击「监控频率设置」。

| 配置项 | 检查内容 | 可选频率 |
| --- | --- | --- |
| 监控目标检查频率 | Prometheus 指标、CPU、内存、磁盘、主机状态 | 不检查；1、2、5、10、15、30 分钟；1 小时 |
| 服务监控检查频率 | HTTP、TCP、Docker 服务状态 | 不检查；1、2、5、10、15、30 分钟；1 小时 |

- 生产环境建议从 1-5 分钟开始，再根据目标数量和告警时效调整。

- 测试环境不使用时可选「不检查」，避免无效请求和告警噪音。

- 保存后由任务 Worker 后台运行，不需要保持监控页面打开。

- 首次配置完成后点击「立即执行一次」，用于快速验收。

# 8. 监控台验收

路径：「监控中心 > 监控台」。在右上项目筛选中选择新项目，然后刷新数据。

| 检查项 | 通过标准 | 异常时检查 |
| --- | --- | --- |
| 主机健康 | 显示在线，主机数量正确 | Prometheus up、job、instance |
| CPU / 内存 / 磁盘 | 显示实际百分比，不是空值 | node_exporter 指标和 PromQL 标签 |
| 资源趋势 | 折线有连续数据 | Prometheus 保留时间和查询范围 |
| 服务在线 | HTTP/TCP/Docker 状态正常，耗时合理 | 网络、状态码、端口、SSH 权限 |
| 当前告警 | 无未预期告警 | 阈值、检查频率、服务实际状态 |

验收结论 只有「测试指标 / 测试服务」通过、监控台有数据、后台检查频率已保存，三项同时满足才算配置完成。

# 9. 配置告警通知

## 9.1 创建通知渠道

路径：「系统管理 > 通知管理」。先创建飞书或企业微信通知渠道，并将渠道关联到新项目。

## 9.2 创建监控通知规则

路径：「服务器配置 > 告警通知」。

- 点击「新增通知规则」，选择已有通知渠道。

- 选择「监控主机」或「服务监控」，再选择新项目的监控对象。

- 选择触发事件：仅异常告警、仅恢复通知、异常和恢复。

- 开启规则并保存。保存后平台会立即补发当前仍处于活动状态的告警。

- 在「投递记录」检查发送状态、HTTP 结果和响应摘要。

通知逻辑 告警与恢复通常在状态变化时投递，不会在每次检查时重复发送相同状态。新增规则时会对当前活动告警执行补发。

# 10. 完整验收清单

- □ 新项目已创建，系统管理员能正常访问服务器配置菜单。

- □ node_exporter 的 /metrics 可访问。

- □ Prometheus 查询 up 能返回目标，且值为 1。

- □ Prometheus 实例所属项目正确，地址从平台后端可达。

- □ 如使用集群模式，集群同步成功，匹配节点数正确，自动生成节点归属正确。

- □ 如需 Docker 检查，服务器 SSH 测试成功。

- □ 监控目标的 job 和 instance 与 Prometheus 标签完全一致。

- □ 「测试指标」成功返回 CPU 或其他主机指标。

- □ HTTP / TCP / Docker 服务的「测试服务」通过。

- □ 监控检查频率已保存，且最近检查时间已更新。

- □ 监控台按新项目筛选后，主机、服务和告警数据正确。

- □ 通知渠道已关联新项目，通知规则已启用。

# 11. 常见问题排查

| 现象 | 优先检查 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| Prometheus 请求超时 | 平台后端到 9090 端口的可达性 | 在后端容器内测试地址；不要误用 127.0.0.1 |
| 监控目标测试失败 | job / instance 是否精确匹配 | 从 up 查询响应复制标签，包含端口 |
| CPU / 内存 / 磁盘无数据 | node_exporter 和 Prometheus Targets | 确认 9100 可访问，up{job="node"} 为 1 |
| 项目下拉没有数据 | 当前账号权限与项目是否存在 | 使用系统管理员，刷新项目后重新打开弹窗 |
| Prometheus / 服务器下拉为空 | 归属项目是否一致 | 编辑源配置，将所属项目调整为当前项目 |
| HTTP 检查失败 | URL、DNS、TLS、期望状态码 | 从后端运行环境请求同一 URL |
| TCP 检查失败 | 目标地址、端口、防火墙 | 从后端运行环境检查 TCP 连通性 |
| Docker 检查失败 | SSH、容器名、Docker 权限 | 先测试 SSH，再以同一账号执行 docker ps |
| 告警没有发送 | 规则、渠道项目、投递记录 | 确认规则启用，渠道关联项目，查看业务响应码 |
| 监控台不更新 | 检查频率和 Worker | 确认不是「不检查」，使用「立即执行一次」验证 |

# 12. 日常运维建议

- 新项目上线前使用第 10 章清单完成验收，并记录配置人和验收时间。

- 每月复核服务器连接、Prometheus 地址、通知渠道和过期项目。

- 阈值应根据连续趋势调整，不建议因单次峰值盲目提高。

- 项目停用时，先将检查频率设为「不检查」或停用具体监控项，再处理配置删除。

- 删除 Prometheus 实例或服务器连接前，先检查其是否被监控目标、Docker 服务或告警规则引用。

文档说明 本手册已覆盖单机与集群两种监控模式。集群模式以 Prometheus Targets 为统一数据源；后续如调整服务发现、标签同步、菜单名称、阈值或告警策略，应同步更新本手册。